重庆公路物流基地建设有限公司

第四届中国商用车博览会氛围营造项目

比  选  方  案

一、项目概况

（一）项目业主：重庆公路物流基地建设有限公司

（二）项目名称：第四届中国商用车博览会氛围营造

（三）项目地点：物流基地会展中心、东城大道、环道路

（四）项目规模：灯杆道旗、彩旗、巨型条幅

（五）项目内容：

1.灯杆道旗：单面尺寸0.8*2(m)，共341面，画面为我司提供车博会道旗统一画面；画面材质为喷绘，固定架为方管；画明亮醒目，防雨防腐蚀。

2.彩旗：单面尺寸0.6*0.9(m)，共2000面。

3.巨型条幅：单条尺寸20*1(m)，共28条；本项目涉及高空安装，应出具安全责任书明确责任；安装人员应具有高空作业资质。

二、项目要求

（一）工期要求：10月16日前全部完成。

（二）质量目标：达到户外宣传的良好效果；材质、规格、施工等符合要求；无安全隐患。

（三）最高限价：169000元（总价包干）

（四）支付方式：中标单位按照比选方案要求制作安装，无需签订合同；项目完成后，待我司现场验收合格予以支付全部款项。

三、比选方式

（一）本次比选公告发布在重庆公路物流基地官网(http://www.highwaylogistics.org/)，凡符合要求的潜在投标人均可报名参加此次比选。

（二）由重庆公路物流基地建设有限公司评审小组进行竞争性比选，确定中标单位。

（三）凡有意参加本次比选的单位，请法定代表人或授权委托人（持授权委托书）于2019年10月12日14：30时之前按资审要求将资格审查材料及比选函递交我司。

开标地点：重庆公路物流基地建设有限公司

（四）资格审查材料按资审要求提供，须装订成册，字迹、资料文件内容须清晰可辨，资审资料可不装袋密封。

比选函详见附件格式，应当密封在单独文件袋（信封）中，封口处加盖单位公章，在封面写明项目名称并加盖单位公章。

项目业主有权拒收未按上述要求递交的文件。

四、资审要求

参选人必须具备的资质条件和能力：①营业执照具备广告设计制作、安装及维护等相关能力；②具备独立法人资格，有效的营业执照；③有依法缴纳税收的良好记录；④提供项目安全责任书面证明。

以上资格审查材料提供复印件盖单位公章，原件备查。

（按项目实际情况自行设置）

五、最高限价

169000元，其报价不能高于最高限价，否则视为废标。

六、评分标准

本项目评标采用合理低价法，报价最低的作为比选中标候选人。

七、评标

评标过程中，评审小组有权对通过资审要求并报名的单位进行资格复审，复审未通过的不进入评标。评审小组根据提交的比选函及评分标准进行计算，并宣布中选候选人。

八、其他

潜在投标人自愿参与本次比选，并承诺接受重庆公路物流基地建设有限公司相关管理制度。

*注：本项目涉及高空等危险工种，潜在投标人须提供书面证明，明确安全责任，格式自拟。

九、联系方式

地  址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道路东路6号

联系人：吴女士

电  话：023-62860089

附件格式

封    面

***********************项目

资  格  审  查  材  料

参选单位：****************

二〇一*年**月**日

相关资格审查材料复印件

1.***********

2.***********

3.***********

4.***********

封    面

***********************项目

比  选  函

参选单位：****************

二〇一*年**月**日

比选函

重庆公路物流基地建设有限公司：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）项目，并自行踏勘现场了解了项目的全部内容，愿意以人民币总价（大写）          	元（¥    	）作为本次比选报价，该报价包括了完成该项目所需的人工、材料、管理、利润、风险、税金等所有主要、辅助工作费用。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺按贵司要求的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺接受贵司相关管理办法及相应合同执行考核制度。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方在此承诺，若因贵司及其他原因取消本项目，我司自愿放弃该项目，并不追究双方经济及其他责任。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：             　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改               项目资格审查材料、比选函、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：             （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

委托代理人：              （签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托